攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市东区博美动物医院项目

环境影响报告表的批复

攀枝花市东区博美动物医院:

你院《攀枝花市东区博美东区医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

# 一、项目位于攀枝花大道东段885、887、891号，租赁既有房屋提供宠物医疗、宠物用品销售、宠物美容等服务。主要建设内容包括：候诊区、诊疗室、彩超室、化验室、手术室、输液室、住院室、ICU（重症加强护理病房）、DR（数字化成像技术）室、理疗保健室、美容洗浴中心、宠物用品销售区及配套的公用工程、辅助工程和环保工程等。项目每天最大容纳10只宠物住院，12只宠物就诊，8只宠物美容洗浴。项目总投资30万元，其中环保投资9万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合城市规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保整改措施和进一步完善既有环保措施，做好环境风险防范措施的前提下，该项目从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、进一步落实各项环保措施，强化日常管理和维护，确保污染物达标排放。

（一）进一步落实运营期各项水污染防治措施。项目医疗废水、美容洗浴废水、洗衣废水、宠物笼清洗废水、地面冲洗废水经污水处理设备处理，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准后，与生活污水、高压灭菌消毒废水一起经化粪池处理后排至市政污水管网，进炳草岗污水处理厂处理。落实医废暂存间、危废暂存间、医疗废水消毒间、污水处理设备区的重点防渗要求，防止地下水环境污染。

（二）进一步落实运营期各项大气污染防治措施。宠物散发的恶臭气体和污水处理设施产生的臭气通过新风系统的滤芯（活性炭+HEPA过滤网+紫外线消毒）处理后排放，通过密封、及时清运医疗废物和消杀、清洁医废暂存间等措施减缓恶臭气体对周围环境的影响。强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换新风系统滤芯，确保废气处理效果。

（三）进一步落实运营期噪声治理措施。风机、空调外机选取低噪声设备，采取产噪设备安装减震垫、风机安装消声器、墙体隔声和加强动物管理等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）进一步落实运营期固废治理措施。宠物尸体和器官组织按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）进行无害化处理；废药品外包装回收利用，废滤芯、污水处理设施污泥暂存于危废暂存间，废药品与其他医疗废物收集后暂存于医废暂存间，定期交有相应资质单位处置；宠物美容废弃物、消毒灭活后的粪便、生活垃圾经袋装收集后，交由环卫部门统一清运处置。

三、高度重视环境风险防范工作。进一步落实各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

四、其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

五、本项目污染物总量控制指标为CODcr 0.015t/a、NH3-N 0.002t/a，在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

六、你院应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局抓好该项目的日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2021年2月8日