攀枝花市生态环境局

关于攀枝花东方钛业有限公司110kV输变电新建工程环境影响报告表的批复

攀枝花东方钛业有限公司：

你公司《10kV输变电新建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于四川米易白马工业园区一枝山片区，主要包含变电站工程和线路工程。其中变电站工程主要建设110kV主变压器，主变规模为1×63MVA，电压等级为110kV/10kV，主变区占地面积2045m2；GIS采用室内布置，GIS预制舱布置110kV出线间隔1回，接至禹王宫220kV变电站；10kV配电装置建设两段母线，出线共12回，本期建设4回；在10kV I段母线上安装2×5004kvar并联电容器组，配套建设集油坑、事故油池。线路工程起于禹王宫变电站已建成的172号备用间隔，终点为东方钛业110kV变电站，新建塔基9基，线路总长约2.128km（单回架空线路，架空线路长度1.928km、电缆0.20km）。项目总投资2564万元，其中环保投资68.5万元。

- 四川云环环保服务有限公司受你公司委托开展环境影响评价。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控相关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施，控制和减缓工程建设的不利环境影响。项目施工区域进行洒水、遮盖、遮挡等措施，减缓施工对区域大气环境的影响。项目开挖表土就近回填摊铺平整使用，施工过程中产生的建筑垃圾经分类收集后作为废品外售，不可回收部分运至当地建筑垃圾处理场处理。施工过程中产生的废矿物油、废油漆桶等分类收集后运至东方钛业公司现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。通过优化施工布局、合理安排施工时间、严格施工管理等措施控制和减少噪声对周围环境的影响。严格控制作业区域和运输路线，施工结束后选择当地植物进行植被修复，确保恢复效果。

（二）严格落实运营期各项污染防治措施。通过合理布局、选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施控制和减少对周围环境的影响。项目事故废油、废旧蓄电池、含油抹布、手套等分类收集后运至东方钛业公司现有危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。严格落实变电站区域的集油坑、事故油池、蓄电池室等的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（四）高度重视环境风险防范和管控工作。结合环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（五）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（六）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年1月22日